Wrocław, dnia 26-06-2017r.

Pytania i odpowiedzi

do Zapytania ofertowego nr ZAPYTANIE  OFERTOWE 01/06/2017/1.5.1A na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – Zamrażarka niskotemperaturowa – 80 °C (1szt.).

- Czy zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 445 litrów z możliwością przechowywania aż 300 pudełek o wysokości 50mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/06/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatury pracy od -50oC do -86oC?
W przypadku urządzeń pracujących w temperaturach od -40oC ustawienie temperatury w zakresie od -40oC do -50oC powoduje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w zamrażarce i ich większą awaryjność. Jeśli zamawiający nie będzie pracował w zakresie temperatury od -40oC do -50oC i nie dopuszcza proponowanego przez nas urządzenia, proszę o wyjaśnienie.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/06/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.