Wrocław, dnia 24-01-2017r.

**Pytania i odpowiedzi**

do Zapytania ofertowego nr ZAPYTANIE OFERTOWE 05/01/2017/1.5.1A na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – **Mikrowirówka** **(1szt.).**

1. **Czy Zamawiający dopuści mikrowirówkę o mocy 20 W, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?**

Odp. Na tym etapie projektu nie mamy już możliwości zmiany parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzenia. Proszę o zaoferowanie urządzenia zgodnego z minimalnymi wymaganiami specyfikacji techniczno-funkcjonalnej zapytania ofertowego.

1. **Zwracam się z prośbą do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie mikrowirówki gdzie moc pobierana wynosi maksymalnie 70 W, spełniająca pozostałe kryteria techniczno – funkcjonalne?**

Odp. Na tym etapie projektu nie mamy już możliwości zmiany parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzenia. Proszę o zaoferowanie urządzenia zgodnego z minimalnymi wymaganiami specyfikacji techniczno-funkcjonalnej zapytania ofertowego.