Wrocław, dnia 24-01-2017r.

**Pytania i odpowiedzi**

do Zapytania ofertowego nr ZAPYTANIE OFERTOWE 06/01/2017/1.5.1A na dostawę fabrycznie nowego urządzenia – **Spektrofotometr** **(1szt.).**

1. **Czy zamawiający wymaga aby spektrofotometr współpracował ze standardowymi kuwetami?**Odp. Zamawiający dopuszcza oferty urządzeń współpracujących z kuwetami, jak i takie, które kuwet nie wymagają.

**2.** **Czy zamawiający dopuści spektrofotometr o zasięgu fali świetlnej od 190nm do 1100nm?**

Odp. Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

1. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spektrofotometru o zakresie objętości badanej próbki równej 0,5-1,5 µl.**

Odp. W odpowiedzi na pytania pragnę poinformować, że zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.  
Na tym etapie projektu nie mamy już możliwości zmiany parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzenia. Proszę o zaoferowanie urządzenia zgodnego z minimalnymi wymaganiami specyfikacji techniczno-funkcjonalnej zapytania ofertowego.

1. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spektrofotometru dostarczanego razem z oprogramowaniem i komputerem przenośnym w zamian urządzenia z własnym wyświetlaczem? Proponowane oprogramowanie umożliwia m.in. łatwy transfer danych do programu Excel (data i godzina pomiaru, nr, nazwa próbki, dane dot. czystości próbki)**

Odp. W odpowiedzi na pytania pragnę poinformować, że zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia.  
Na tym etapie projektu nie mamy już możliwości zmiany parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzenia. Proszę o zaoferowanie urządzenia zgodnego z minimalnymi wymaganiami specyfikacji techniczno-funkcjonalnej zapytania ofertowego.