Wrocław, dnia 24-02-2017r.

Pytania i odpowiedzi

do Zapytania ofertowego nr ZAPYTANIE  OFERTOWE 01/02/2017/1.5.1A na dostawę fabrycznie nowego urządzenia - Inkubator CO2 (Aparat do uzyskania warunków mikroafiliacyjnych (1szt.).

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego inkubator o pojemności 170L, czyli niewiele większy od opisanego w specyfikacji?

Odp. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego inkubator pracujący w zakresie temperatur od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C? Zakres ten jest wystarczający do prowadzenia hodowli, które odbywają się zazwyczaj w temperaturze 37°C.

Odp. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego inkubator pracujący w zakresie stężeń O2 0,1-19% lub 1-19%? Który z zakresów preferuje Zamawiający?

Odp. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego inkubator z 4 półkami i niezależnymi drzwiami szklanymi? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w 1-częściowe czy 4-częściowe drzwi wewnętrzne?

Odp. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

Z szacowanej ilości wykonywanych badań optymalny dla Zamawiającego będzie inkubator z trzema niezależnymi półkami, każda z osobnymi drzwiami.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 190 litrów? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Czy Zamawiający dopuści o zakresie stężeń 02: 1-19%? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w cztery półki wewnętrzne oraz ośmioczęściowe drzwi wewnętrzne? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze straty ciepła z komory  w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

Z szacowanej ilości wykonywanych badań optymalny dla Zamawiającego będzie inkubator z trzema niezależnymi półkami, każda z osobnymi drzwiami.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w trzy półki wewnętrzne oraz wewnętrzne szklane drzwi? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

Każda z półek musi być wyposażona w niezależne drzwi w celu optymalizacji zużycia gazów technicznych.

- Czy Zamawiający dopuści inkubator CO2 o pojemności  179 l?

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego 01/02/2017/1.5.1A, pkt. III, podpunkt A: „Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu,

musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia – specyfikacja techniczno-funkcjonalna urządzenia (II.1).

Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.