Wrocław, dnia 21-02-2017r.

**Pytania i odpowiedzi**

do Zapytania ofertowego nr ZAPYTANIE OFERTOWE 01/02/2017/1.5.1A na dostawę fabrycznie nowego urządzenia - **Inkubator CO2 (Aparat do uzyskania warunków mikroafiliacyjnych (1szt.).**

1. **Czy akceptują Państwo urządzenie - zakres temperatury: 5˚C pow. temp. otoczenia do 50 ˚C.**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. Prosimy o zaoferowanie urządzenia zgodnego z minimalnymi wymaganiami specyfikacji techniczno – funkcjonalnej zapytania ofertowego.